**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

 **КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от «27» декабря 2019 г. № 73-п

 пгт Каз

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения»**

 **на 2020-2022 годы**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Уставом Казского городского поселения:

 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения» на 2020-2022 годы согласно Приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Казского городского поселения (Белая Е.В.).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Казского городского поселения в сети Интернет.

4. Постановление администрации Казского городского поселения от 24.09.2018 г. № 50-П «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения» на 2020-2022 годы считать утратившим силу.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.

 Глава Казского

 городского поселения О.Г. Семенцов

 Приложение № 1

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от «27» декабря 2019 г. № 73-п

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения»**

**на 2020-2022 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения» на 2020-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения» на 2020 - 2022 годы (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Казского городского поселения |
| Руководитель Программы | Глава Казского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Казского городского поселения |
| Цели программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения |
| Задачи Программы. | Обеспечение в границах поселения надежного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; Проведение и выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду.Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории поселка |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2022 годы  |
| Основные мероприятия Программы | Строительство, реконструкция и ремонт системы коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения;Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
| Исполнители программы. | Администрация Казского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы из средств местного бюджета составит 230 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год- 30 тыс. руб.;2021 год- 100 тыс. руб.;2022 год- 100 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание благоприятных условий комфортности и безопасности проживания граждан поселка в зимнее время года. |
| Организация контроля за выполнением Программы. | Глава Казского городского поселения |

#

# Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость

# ее решения программными методами.

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Анализ состояния коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения.

**1. Водоснабжение и водоотведение**

Водоснабжение в Казском городском поселении осуществляется из одного источника:

- водозабор на р. Тельбес средней производительностью 1,1 тыс. м3/сутки

 ( в наличии 3 насоса (1-в работе;2-резерв, производительностью 300-360 л/мин.

Протяженность водопроводных сетей от водозабора «Тельбес» составляет 7,4 км (в 2-х трубном исчислении, трубы диаметром 273 мм). Всего протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых ООО «Тепло 1», составляет 31 км. Процент износа 85%.

Средний процент обеспеченности населения водой от централизованных источников водоснабжения составляет 98%. Качество питьевой воды соответствует установленным нормам, но в поселке отсутствует фильтровальная станция.

Протяженность канализационных сетей составляет 15,5 км, процент их износа составляет 65%. Сети канализации, проложенные в 70-х годах, нуждаются в замене.

Для улучшения обстановки водоснабжения и водоотведения необходимо провести комплекс мероприятий:

- строительство фильтровальной станции;

- реконструкция существующих канализационных сооружений;

- замена сетей водоснабжения и водоотведения с большим процентом износа;

- замена оборудования на водопроводных и канализационных насосных станциях.

**2. Теплоснабжение**

* котельные, находящиеся на обслуживании ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиекотельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка,Гкал/час | % исп.мощности | Расходтоплива на отоп.сезон, тыс.т |
| 1 | Котельная №7 (ПОГ №8) п. Каз | 180 | 10,0 | 35,0 | 66 |

На котельной автоматизирована подача топлива, обеспечена резервными источниками энергоснабжения. Работа котельной ООО «ЮКЭК» не оказывает существенного влияния на уровень загрязнения окружающей среды, так как газоочистное оборудование работает в соответствии с нормативными показателями.

Общая протяженность сетей теплоснабжения 30,4 км в двухтрубном исчислении. Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в ремонте- 6,1 км в однотрубном исчислении.

Для улучшения обстановки теплоснабжения необходимо:

- модернизация оборудования на котельных

- ремонт сетей теплоснабжения

**3. Энергоснабжение**

Электроснабжение Казского городского поселения осуществляет ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Кол-во точек поставки потребителям-гражданам в пгт.Каз представлено в Таблице.1. Кол-во точек поставки юр. лицам представлено в Таблице 2.

 Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенные пункты | Кол-во точек поставки потребителям-гражданам (в т.ч в МКД без ОДПУ), всего 3=4+5+6 | в том числе кол-во |
| жилых домов и квартир | гаражей | дач и нежилых домов | из них |
| с электросчётчиками АСКУЭ (в колонках 4, 5, 6) | отключенных от сети (в колонках 4, 5, 6) |
| 1 | 2 | 3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |
| 1 | пгт. Каз |  **926** |  351 |  230 |  345 |  |  18 |

 Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во точек поставки юр. лицам (без ОДПУ), всего 9=10+11+12+13+14(по пгт.Каз) | в т.ч | Кол-во многоквартирных домов (МКД с ОДПУ), всего  | в т.ч |
| трёхфазных | однофазных  | из них | ОДПУ с АСКУЭ | ОДПУ без АСКУЭ |
| со счётчиками подключёнными через трансф. тока (напряжения)  | со счётчиками непосредственного включения | временно без учёта | с электросчётчиками | временно без учета | учётов у юр. лиц из под ОДПУ (в колонках 10, 11, 13) |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 | 10 |
|  **147** |  23 |  36 |   |  88 |   | 70 |  41 | 41 |   |

Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Казского городского поселения» сформирована для улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения стоимости этих услуг, обеспечения экологической безопасности предоставляемых услуг.

#

# Раздел 2. Цели и задачи Программы.

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения указанной цели в 2020 - 2022 годах необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение в границах поселения надежного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;
2. Проведение и выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду;
3. Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории поселения.

# Раздел 3. Система программных мероприятий.

Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями.

Организация совместной и согласованной деятельности всех участников процесса на муниципальном уровне и непосредственно предприятий-поставщиков услуг в процессе реализации программных мероприятии.

.

# Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 230,0 тыс. рублей.

В 2020 - 2022 годах общий объем финансирования Программы осуществляется из средств местного бюджета и составит 230 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 30 тыс. руб.;

2021 год - 100 тыс. руб.;

2020 год - 100 тыс. руб.

Объемы финансирования из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

# Раздел 5. Оценка эффективности программы.

Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов, в повышении качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижении потерь и эффективности использования природных ресурсов. Эффективность Программы будет достигнута за счет создания более комфортных и безопасных условий проживания жителей поселка.

Реализация мероприятий позволит улучшить жилищно-коммунальные условия, снизить аварийность, повысить надежность работы и техническое состояние оборудования, увеличить аварийный запас материалов, улучшить экологическую обстановку на территории Казского городского поселения.

Успешная реализация программы позволит сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Раздел 6. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

Руководитель Программы, Глава Казского городского поселения, несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Раздел 7. Программные мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий**  | **Объем финансирования,****тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **1** | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, канализационных сетей | 90 | 10 | 30 | 30 |
| **2** | Строительство, реконструкция и ремонт котельных, сетей теплоснабжения | 90 | 10 | 30 | 30 |
| **3** | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 60 | 3 | 20 | 20 |
| **34** | Строительство, реконструкция и ремонт подстанций, сетей электроснабжения |  60 |  7 |  20 |  20 |
|  | **Итого:** | **230** | **30** | **100** | **100** |