РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» апреля 2020г. № 28-п

пгт.Каз

**О ВНЕСЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАСС НА 2016 - 2030 ГОД**

На основании обращения ООО «ЮКЭК» в адрес администрации Казского городского поселения о внесении изменений в схемы теплоснабжения Казского городского поселения, в целях своевременной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения исполнения, на основании Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительств РФ № 154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» а также на основании проведенных публичных слушаний 04.04.2019г., администрация Казского городского поселения постановляет:

1. Таблица 7.1. Программу развития системы теплоснабжения Казского городского поселения до 2030 года с проиндексированными кап.затратами в ценах соответствующих лет изложить в утвержденной на публичных слушаниях редакции в соответствии с приложением №1.

2. Настоящее постановление, специалисту администрации Казского городского поселения по связям с общественностью (Мальцева А.О.), опубликовать в газете «Красная Шория», разместить на официальных стендах администрации Казского городского поселения и официальном сайте администрации Казского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет admkaz.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Казского городского поселения О.Г. Семенцов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Казского городского поселения

от 15.04.2020 № 28-п

**Изменение в Схему теплоснабжения на территории Казского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасс на 2016-2030 г.г.**

1) Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):

Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения Казского городского поселения до 2030 года с проиндексированными кап.затратами в ценах соответствующих лет, в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. Котельная УПК-7 Казский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной УПК-7 Казский филиал | Капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1 марки ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122** | **417** | **0** | **0** | **10358** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10897** |
| Капитальный ремонт котла №7 марки КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **97** | **260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10452** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10809** |
| Капитальный ремонт котла №8 марки КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **147** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11417** |
| Капитальный ремонт котла №9 марки КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | **0** | **0** | **0** | **7421** | **0** | **383** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4180** | **0** | **0** | **11984** |
| Развитие котельной УПК-7 | Модернизация котельной | Монтаж котла Е 10-14-225 КВ (ке-10-1,4-225 кф) №2 (УПК 37) п.Каз | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **53483** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53483** |
| Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления котельной | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 802** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 802**  |
| Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливоподачи | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 000**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 000**  |